# 耳鼻喉科电子鼻咽喉内窥镜维修采购需求

## 一、采购内容一览表

| 序号 | ## 货物或服务名称 | ## 数量（台/套） ## 或服务期 | ## 交货期/ ## 交付期 | ## 交货地点/ ## 服务地点 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 电子鼻咽喉内窥镜ENF-V4(CHINA)维修 | ## 1 | ## 合同签订之日起_15_日内交至招标人指定地点 | ## 北京电力医院 |  |

## 二、技术指标

注：加注“▲”号的条款（如果有），为重要技术指标，每有一项不满足的，评标时将扣减相应分值。

| 序号 | 技术内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 维修标准 |  |
| 1 | 视野角 | 90° |
| 2 | 视野方向 | 0°直视 |
| 3 | 景深 | 3.5-50mm |
| 4 | 先端部外径 | 2.6mm |
| 5 | 插入部外径 | 2.9mm |
| 6 | 工作长度 | 300mm |
| 7 | 弯曲角度 | 向上130°/向下130° |
| 8 | 总长度 | 500mm |
| 9 | NBI | 可用 |
| 二 | 适用设备基本信息 |  |
| 1 | 产品名称： | 电子鼻咽喉内窥镜 |
| 2 | 生产企业： | 奥林巴斯 |
| 3 | 型号： | ENF-V4(CHINA) |
| 4 | SN号： | 2300689 |
| 5 | 注册证号： | 国械注进20162063111 |
| 三 | 维修内容 |  |
| 1 | 开关 | 开关按钮组件 |
| 2 | 先端插入组件更换 | NS组件 |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 安装、调试 | 投标人应自到货检验合格之日起15日内完成设备的安装调试。 |
| 2 | 质量保证期（质保期） | 验收合格之日起 6 个月。 |
| 3 | 售后服务（单次故障维修时间） | 如发生故障，单次故障维修时间不得超过3天。 |